院内感染対策手順書（マニュアル）（無床診療所の例示）

１ ．手指衛生

1－1．個々の患者のケアー前後に、石けんと流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。

1－2．使い捨て手袋を着用してケアーを行う場合の前後も、石けんと流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。

1－3．目にみえる汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いをおこなうが、そうでない場合は擦式消毒でも良い。

1－4．手荒れ防止に関する配慮（皮膚保護剤の良質な手荒れの起きにくい石けん／擦式消毒薬使用、および適切なスキンケアーの実施）。

1－5．手拭タオルはペーパータオルを使用する。

２．手袋

2－1．血液／体液には、直接触れないように作業することが原則である。血液／体液に触れる可能性の高い作業をおこなうときには、使い捨て（ディスポーザブル）手袋を着用する。

2－2．手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。

2－3．ディスポーザブル手袋は再使用せず、患者（処置）ごとの交換が原則である。やむをえずくり返し使用する場合には、そのつどのアルコール清拭が必要である。

３．個人防護具 personal protective equipments（ＰＰＥ）

3－1．患者と濃厚な接触をする場合、血液／体液が飛び散る可能性のある場合は、ＰＰＥ（ガウンまたはエプロン、ゴーグル、フェイス・シールドなどの目の防護具、手袋、その他の防護具）を着用する。

４．医療器具・器材

4－1．滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、廃棄、あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間（有効期限）を厳守する。

4－2．滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野（滅菌したドレープ上など）で滅菌手袋着用の上で取り扱う。

4－3．非滅菌野で、非滅菌物と滅菌物を混ぜて使うことは意味が無い。

4－4．洗浄前消毒薬処理は洗浄の障害となるのでおこなわない（滅菌再生器材)｡

５．リネン類

5－1．共用するリネン類（シーツ、ベッドパッドなど）は熱水消毒処理（熱水消毒80℃･10分間）をして再使用する。

5－2．熱水消毒装置が無い場合は、0.05～0.1%(500～1,000ppm) ・次亜塩素酸ナトリウムへ30分間浸潰処理後洗濯、あるいは、外注洗濯とする。

６．消化管感染症対策

6－1．糞便一経口の経路を遮断する観点から、手洗いや手指消毒が重要である。

6－2．糞便や吐物で汚染された箇所の消毒が必要である。

6－3．床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュや不織布ガーゼで拭き取り、プラスチツクバツグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウムを用い、平滑な表面であれば、５％溶液の50倍希釈液(1,000ppm)を、カーペット等は10倍希釈液(5,000ppm)を用い、10分間接触させる。表面への影響については、消毒後に、設備担当者と相談する。蒸気クリーナー（温度上昇が不十分のものが多いので注意する)、または、蒸気アイロンで熱消毒（70℃・５分間、100℃・１分間）することも良い。

6－4．汚染箇所を、一般用掃除機（超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除機以外のもの）で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、おこなわない。

７．患者の技術的隔離

7－1．空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。

7－2．空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止（N95微粒子用マスク着用など）を実施して、適切な施設に紹介移送する。

7－3．接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。

８．感染症発生時の対応

8－1．個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する。

8－2．感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。

8－3．アウトブレイク（集団発生）あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。

９．抗菌薬投与時の注意

9－1．対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。分離微生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなうことが望ましい。

9－2．細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療 empiric therapy をおこなわなければならない。

9－3．特別な例を除いて、１つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければならない（数日程度が限界の目安)。

9－4．メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、バンコマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）、多剤耐性緑膿菌（ＭＤＲＰ）など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌はおこなわない。

9－5．地域における薬剤感受性サーベイランス（地域支援ネットワーク、厚労省JANISサーベイランス、医師会報告など）の結果を参照する。

10．予防接種

10－1．予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。

10－2．ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等）については、適切にワクチン接種をおこなう。

10－3．患者／医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。

11．医薬品の微生物汚染防止

11－1．血液製剤（ヒトエリスロポエチンも含む）や脂肪乳剤（鎮静薬であるプロポフォールも含む）の分割使用をおこなってはならない。

11－2．生理食塩液や５％ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則としておこなってはならない。もし分割使用するのであれば、共用は避けて、冷所保存で24時間までの使用にとどめる。

12．医療施設の環境整備

12－1．床、テーブルなどは汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃をおこなう。また、日常的に消毒薬を使用する必要はない。

12－2．手が頻繁に触れる部位は、１日１回以上の水拭き清拭または消毒薬（両性界面活性剤、第四級アンモニウム塩、アルコールなど）による清拭消毒を実施する。

13．特殊な感染症の相談体制の確立

所轄の保健所並びに地域の中核医療施設に対して、日ごろからコンタクトをとって、気軽に専門家と相談ができる体制を整えておく。

14．その他

14－1．感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を整えておく。